## Materiales Formentera
LISTA DE MATERIALES - TRABAJO FORMENTERA
Mitsubishi SEZ-M60DA (x2 conductos) + MSZ-EF25VE3W (x2 splits) ¦ Refrigerante: R32/R410A ¦ 14m conductos
Nº | MATERIAL / DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | CANT. | LLEVAR ✓ | DÓNDE COMPRAR / LINK
🔧 LIMPIEZA CONDUCTOS
1 | Cepillos flexibles conductos nylon (set varillas 7m+) | 🔧 Limpieza conductos | 1 set | NO | Amazon.es — Kibros kit ≥14m varillas
2 | Aspirador industrial portátil (filtro HEPA) | 🔧 Limpieza conductos | 1 ud | NO | Leroy Merlin Palma / Amazon.es
3 | Pistola aire comprimido con boquilla flexible | 🔧 Limpieza conductos | 1 ud | No sé | Amazon.es / ferretería Palau
4 | Bolsas de residuos grandes (80L) | 🔧 Limpieza conductos | 10 ud | SÍ | Supermercado
❄️ LIMPIEZA UNIDADES INTERIORES
5 | Espuma limpiadora evaporador (spray) | ❄️ Unidades interiores | 2 botes | NO | Refrisat (971190418) / Can Fred / Amazon.es
6 | Bolsa lavado split de pared (con desagüe) | ❄️ Unidades interiores | 2 ud | SÍ | -
7 | Spray desinfectante bactericida/fungicida | ❄️ Unidades interiores | 2 botes | NO | Refrisat / Can Fred
8 | Bayetas microfibra | ❄️ Unidades interiores | 10 ud | SÍ | -
9 | Limpiador espuma unidades cassette/conducto | ❄️ Unidades interiores | 2 botes | NO | Refrisat / Can Fred
🌡️ REVISIÓN GAS R32/R410A
10 | Manómetros digitales R32/R410A (set 4 vías) | 🌡️ Revisión gas | 1 set | SÍ | -
11 | Detector fugas electrónico (R32/R410A) | 🌡️ Revisión gas | 1 ud | No sé | Amazon.es / Climahorro
12 | Anemómetro / termómetro digital | 🌡️ Revisión gas | 1 ud | No sé | Amazon.es
13 | Vacuómetro (por si hay que actuar) | 🌡️ Revisión gas | 1 ud | SÍ | -
14 | Termómetro infrarrojo | 🌡️ Revisión gas | 1 ud | No sé | Amazon.es
🏠 UNIDAD EXTERIOR
15 | Pistola pulverizadora a presión (portátil) | 🏠 Unidad exterior | 1 ud | SÍ | -
16 | Peine enderezador de aletas condensador | 🏠 Unidad exterior | 1 ud | No sé | Amazon.es / Refrisat
17 | Limpiador espuma condensadores (exterior) | 🏠 Unidad exterior | 1 bote | NO | Refrisat / Can Fred / Amazon.es
18 | Cepillo suave cerda natural (aletas externas) | 🏠 Unidad exterior | 1 ud | NO | Servicios Palau / Amazon.es
🛡️ PROTECCIÓN PERSONAL
19 | Guantes nitrilo desechables | 🛡️ Protección | 1 caja | No sé | Farmacia Ibiza / Servicios Palau
20 | Gafas de protección | 🛡️ Protección | 1 ud | No sé | Servicios Palau
21 | Mascarilla FFP2 | 🛡️ Protección | 5 ud | No sé | Farmacia Ibiza / Servicios Palau
22 | Ropa de trabajo / mono | 🛡️ Protección | 1 ud | No sé | Leroy Merlin Palma / Servicios Palau
23 | Rodilleras protección | 🛡️ Protección | 1 par | No sé | Leroy Merlin Palma
🧰 HERRAMIENTAS GENERALES
24 | Destornilladores (plano + estrella) | 🧰 Herramientas | 1 set | SÍ | -
25 | Llave allen set | 🧰 Herramientas | 1 set | SÍ | -
26 | Linterna frontal LED | 🧰 Herramientas | 1 ud | No sé | Servicios Palau / Amazon.es
27 | Cinta americana / precinto | 🧰 Herramientas | 1 rollo | No sé | Servicios Palau
28 | Plástico protector suelo/muebles | 🧰 Herramientas | 5m | No sé | Leroy Merlin Palma
⚠️ IMPORTANTE: Llevar también el manómetro calibrado para R32 — Las máquinas SEZ-M60DA usan R32/R410A. Comprueba siempre presiones antes y después.
🔗 Cepillos conductos profesionales: teinnovacleaning.es ¦ Manómetros/detectores: climahorro.es ¦ General: amazon.es